## SVP Устройства передачи
Артикул | Описание | Розничная цена, руб (с НДС)
При существенном изменении курсов валют цены могут быть пересмотрены - уточняйте при заказе!
1. Универсальный модульный крейт
SVP-RM-BP | Универсальный модульный крейт с блоком питания +/- 10 VDC, 1,7 А (30 Вт). 19 дюймов, 3U. 12 монтажных слотов. | 68843
SVP-BP-30 | Блок питания +/- 10 VDC, 1,7 А (30 Вт) для установки в универсальный модульный крейт SVP-RM. 2 слота | 23685
SVP-RM | Универсальный модульный крейт БЕЗ блоком питания. 19 дюймов, 3U. 12 монтажных слотов. | 45264
FP-1 | Заглушка для 19" крейте (1 слот) | 527
2. Модули для установки в универсальный крейт
SVP-01-Rack | Видеоусилитель-распределитель 19" исполнения для размещения в SVP-RM-BP. Распределение сигнала на 3 потребителя. Регулировка уровня, индикация пропадания видеосигнала, коррекция ВЧ и НЧ.1 слот. | 19600
SVP-02-2Rack | Видеокорректор с гальванической развязкой,(Сдвоенный), для установки в SVP-RM. 1 слот. | 26200
SVP-03-2Rack | Сдвоенный модуль передатчиков видеосигнала по витым парам для установки в 19" крейт SVP-RM-BP. 1слот. | 18700
SVP-04-2Rack | Сдвоенный модуль приемников видеосигнала по витым парам для установки в 19" крейт SVP-RM-BP. 1слот. | 29500
SVP-11-2Rack | Сдвоенный модуль передатчиков видеосигнала по многомодовому оптоволокну для установки в крейт SVP-RM-BP. 850 нм, дальность передачи до 6 км. 1 слот. | 24200
SVP-12-2Rack | Сдвоенный модуль приемников видеосигнала по многомодовому оптоволокну для установки в крейт SVP-RM-BP. 850 нм, дальность передачи до 6 км. 1 слот. | 44100
SVP-13-2Rack | Сдвоенный модуль передатчиков видеосигнала по многомодовому оптоволокну для установки в крейт SVP-RM-BP. 1310 нм, дальность передачи до 14 км. 1 слот. | 46800
SVP-14-2Rack | Сдвоенный модуль приемников видеосигнала по многомодовому оптоволокну для установки в крейт SVP-RM-BP. 1310 нм, дальность передачи до 14 км. 1 слот | 49600
SVP-15-2Rack | Нормализатор уровняTV сигнала (Сдвоенный). Вх. уровень сигнала 0,5 В-2 В, автоматическая регулировка уровня вых. сигнала 1В. Схема фиксации уровеня "черного". Подавление фоновой помехи. Для установки в 19" крейт SVP-RM. 1 слот. | 17700
3. Передача видеосигнала по коаксиальному кабелю
SVP-01DA | Видеоусилитель-распределитель. Распределение сигнала на 3 потребителя. Регулировка уровня выходного сигнала. 12 VDC, 80 mA. | 5600
SVP-02SE/220 | Видеокорректор с гальванической развязкой. Гальван. развязка вход/выход, усиление сигнала, коррекция АЧХ кабеля, подавление фоновой помехи. Защита оборудования при аварийных ситуациях в электросети. 220VAC, 50 Гц. | 13000
SVP-02SE/24 | Видеокорректор с гальванической развязкой. Гальван. развязка вход/выход, усиление сигнала, коррекция АЧХ кабеля, подавление фоновой помехи. Защита оборудования при аварийных ситуациях в электросети. 24VAC, 50 Гц. | 13000
SVP-07T | Видеотрансформатор изолирующий. Пассивная гальван. развязка, подавление помех от «земляных токовых петель». Не требуется питания, малые габариты. | 8400 | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА. КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!
SVP-07TМ | Видеотрансформатор изолирующий широкополосный. Пассивная гальван. развязка, подавление помех от «земляных токовых петель». Не требуется питания, малые габариты. | 10800
SVP-15 | Нормализатор уровня TV сигнала. Вх. уровень сигнала 0,5 В-2 В, 2-х канальный, автоматическая регулировка уровня вых. сигнала 1В. Схема фиксации уровня "черного". Подавление фоновой помехи. Питание 220 VAC, 50 Гц. | 10100
4. Передача видеосигнала по витой паре
SVP-03T/04R | Комплект устройств для передачи видеосигнала по витой паре. Дальность передачи - до 1500 м, встроенная грозозащита. 24 VAC или VDC. | 28600
SVP-03T | Передатчик видеосигнала по витой паре до 1500м, встроенная грозозащита. 24 VAC или VDC. | 12100
SVP-03T/12В | Передатчик видеосигнала по витой паре до 750м, встроенная грозозащита. 12 VDC. | 12100
SVP-03TC | Передатчик видеосигнала по витой паре до 1500м для установки в кожух SVS и аналогичные, встроенная грозозащита. 24 VAC или VDC. | 12200
SVP-03TP | ПАССИВНЫЙ передатчик видеосигнала по витой паре до 600м. | 3100 | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА. КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!
SVP-03T-DIN | Передатчик видеосигнала по витой паре до 1500м, встроенная грозозащита. 24 VAC или VDC, монтаж на DIN рейку. | 13000
SVP-04R | Приемник видеосигнала по витой паре до 1500м, встроенная грозозащита, 24VAC или VDC. | 16500
SVP-04R/12В | Приемник видеосигнала по витой паре до 750м, встроенная грозозащита, 12 VDC. | 16500
SVP-03TM/04RM | Комплект устройств для передачи видеосигнала по витой паре. Дальность передачи до 1000м, бескорпусное исполнение, питание 12 VDC. | 10700
SVP-03TM | Передатчик видеосигнала по витой паре до 1000м, бескорпусное исполнение, питание 12VDC. | 4100
SVP-03TMC | Передатчик видеосигнала по витой паре для установки в кожух SVS и аналогичные, дальность передачи до 1000м, бескорпусное исполнение, питание 12 VDC. | 4300
SVP-04RM | Приемник видеосигнала по витой паре, до 1000м, бескорпусное исполнение, питание 12VDC. | 6600
SVP-04R-DIN | Приемник видеосигнала по витой паре до 1500м, встроенная грозозащита. 24 VAC или VDC. Монтаж на DIN рейку. | 9700
5. Устройства грозозащиты
SVP-08 | Устройство грозозащиты. Защита оборудования от грозовых разрядов и высоковольтных импульсных наводок на линиях передачи видео сигналов. Не требуется электропитания, малые габариты. | 6000
SVP-08M | Устройство грозозащиты. Защита оборудования от грозовых разрядов и высоковольтных импульсных наводок на линиях передачи видео сигналов. Бескорпусное исполнение. Не требуется электропитания, малые габариты. | 2800
SVP-08MC | Устройство грозозащиты. Защита оборудования от грозовых разрядов и высоковольтных импульсных наводок на линиях передачи видео сигналов. Бескорпусное исполнение, для установки в кожух SVS и аналогичные. Не требуется электропитания, малые габариты. | 4600
SVP-08-DIN | Устройство грозозащиты. Защита оборудования от грозовых разрядов и высоковольтных импульсных наводок на линиях передачи видео сигналов. Не требуется электропитания, малые габариты. Монтаж на DIN рейку. | 6200
SVP-16/12 | Устройство грозозащиты цепей питания радиотехнического оборудования для напряжения 12 VDC, защита по току 1,1А. | 3400
SVP-16/12 (3А) | Устройство грозозащиты цепей питания радиотехнического оборудования для напряжения 12 VDC, защита по току 3А. | 4200
SVP-16/24 | Устройство грозозащиты цепей питания радиотехнического оборудования для напряжения 24V, защита по току 1,1А. | 3400
SVP-16/24 (3А) | Устройство грозозащиты цепей питания радиотехнического оборудования для напряжения 24V, защита по току 3А. | 4200
SVP-17 | Устройство грозозащиты цепей IP видео и локальной вычислительной сети, 1 канал, 100Мбc, RG45. | 5800
SVP-17/РоЕ | Устройство грозозащиты цепей IP видео, РоЕ и локальной вычислительной сети, 1 канал, 100Мбc, RG45. | 6100
SVP-17/РоЕ+ | Устройство грозозащиты цепей IP видео, РоЕ+ и локальной вычислительной сети, 1 канал, 1ГБс, RG45. | 10000
SVP-17-DIN | Устройство грозозащиты цепей IP видео, РоЕ+ и локальной вычислительной сети, 1 канал, 1ГБс, RG45. Монтаж на DIN рейку. | 10600
SVP-17/G | Устройство грозозащиты цепей IP видео, РоЕ+ и локальной вычислительной сети, 1 канал, 1ГБс, RG45, IP65. | 8400
плата-17/4IP (1ГБс) | Плата устройства грозозащиты цепей IP видео, РоЕ+ и локальной вычислительной сети, 4 канала, RG45. | 13900
SVP-17/IP-4 (1ГБс) | Устройство грозозащиты цепей IP видео, РоЕ+ и локальной вычислительной сети, 4 канала, RG45. | 23400
SVP-17/IP-8 (1ГБс) | Устройство грозозащиты цепей IP видео, РоЕ+ и локальной вычислительной сети, 8 каналов, RG45. | 36700
SVP-17/IP-12 (1ГБс) | Устройство грозозащиты цепей IP видео, РоЕ+ и локальной вычислительной сети, 12 каналов, RG45. | 50500
SVP-18 | Устройство грозозащиты слаботочных коммуникационных цепей в системах контроля доступа для напряжения 12 VDC, 24 VDC, 2-х цепей управления 5В. | 4500
6. Тест видеосигнала
SVP-09ТГ | Генератор электронной тест-таблицы для контроля каналов и устройств видеотрактов | 15800
7. Передача видеосигнала по оптическому волокну
SVP-11Т/12R | Комплект устройств для передачи видеосигнала по многомодовому оптическому волокну до 5 км, 850нм. | 30300
SVP-11T | Передатчик видеосигнала по многомодовому оптическому волокну до 5км, 850нм. | 11000
SVP-12R | Приемник видеосигнала по многомодовому оптическому волокну до 5км, 850нм. | 19400
SVP-13T/14R | Комплект устройств для передачи видеосигнала по многомодовому оптическому волокну до 10км, 1310нм. | 40700
SVP-13T | Передатчик видеосигнала по многомодовому оптическому волокнуу до 10км, 1310нм. | 18100
SVP-14R | Приемник видеосигнала по многомодовому оптическому волокну до 10км, 1310нм. | 22600
8. GERMO серия
SVP-21T/220 | Герметичный передатчик видеосигнала по многомодовому оптическому волокну до 5км, 850нм, 220В, IP66, -35+50С. | 12600
SVP-21T/24 | Герметичный передатчик видеосигнала по многомодовому оптическому волокну до 5км, 850нм, 24VAC, IP66, -35+50С. | 12600
SVP-22T/220 | Передатчик видеосигнала по многомодовому оптическому волокну до 10км, 1310нм, 220В, IP66, -35+50С. | 21900
SVP-22T/24 | Передатчик видеосигнала по многомодовому оптическому волокну до 10км, 1310 м, 24VAC, IP66, -35+50С. | 21900
SVP-23T/220 | Передатчик видеосигнала по витой паре до 1800м, встроенная грозозащита. 220В, IP66, -35+50С. | 11600
SVP-23T/24 | Передатчик видеосигнала по витой паре до 1800м, встроенная грозозащита. 24VAC, IP66, -35+50С. | 11600
SVP-24 | Устройство комплексной грозозащиты. Защита оборудования от грозовых разрядов и высоковольтных импульсных наводок на линиях цепей RS422/RS485 и низковольтных цепей электропитания ( +12 В и ~ 24 В). Не требуется электропитания, -45+50С. | 8500
МА | Монтажный адаптер для крепления на столб для устройств серии GERMO. | 2300
9.Термокожухи и аксессуары
SVP-32-24V | Термокожух выдерживающий воздействия окружающей среды в условиях морского климата, химических производств и прочих агрессивных сред, 24VAC, IP66, -60 + 40C. | по запросу
SVP-32-220V | Термокожух выдерживающий воздействия окружающей среды в условиях морского климата, химических производств и прочих агрессивных сред, 220V, IP66, -60 + 40C. | по запросу
SVP-26/ПВК | Плата визуального контроля - генератор титров для вывода информации о параметрах системы (температура, неисправности и т.п.) на экран монитора. | 10100
Цены указаны в Рублях с учетом НДС 20%
Розничный прайс-лист на оборудование
производства ООО"РУССБЫТ"

## СОУЭ
Артикул | Описание | Розничная цена, руб (с НДС)
При существенном изменении курсов валют цены могут быть пересмотрены - уточняйте при заказе!
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СОУЭ РЕЧОР-М
БАС-150/4 | Центральный блок распределенной системы РЕЧОР-М. Мощность до 150Вт, до 8 программируемых сообщений, микрофон-тангента, резервный аккумулятор, 4 зоны трансляции, КС-Т - 1шт, КН-М - 4шт. | 159800
БУМ-150/4 | Дополнительный блок усилителя мощности распределенной системы РЕЧОР-М, 4-зоны оповещения, до 150Вт, резервный аккумулятор, КС-Т - 1шт, КН-М - 4шт. | 150100
БАС-150 | Центральный блок распределенной системы РЕЧОР-М, мощность до 150Вт, до 8 программируемых сообщений, микрофон-тангента, резервные аккумуляторы (2х4.5Ah), КС-Т - 1шт, КН-М - 1шт. | 152500
БУМ-150 | Дополнительный блок усилителя мощности распределенной системы РЕЧОР-М. Мощность до 150Вт, резервный аккумулятор, КС-Т - 1шт, КН-М - 1шт. | 140400
БУМ-100 | Дополнительный усилитель мощности распределенной системы РЕЧОР-М. Мощность до 100Вт, резервный аккумулятор, КС-Т - 1шт, КН-М - 1шт. | 135600
ДПО-М | Дистанционный пульт оповещения для распределенной системы РЕЧОР-М. | 33900
ММТ | Модуль музыкальной трансляции. | 12100
КС-Т | Коробка нагрузочная линии световых табло для системы РЕЧОР-М. | 950
КН-М | Коробка нагрузочная линии громкоговорителей для системы РЕЧОР-М. | 3250
РЕЧОР-50
БАС-50 | Центральный блок системы РЕЧОР-50, мощность до 50Вт, до 4 программируемых сообщений, микрофон-тангента (НЕ входит в комплект поставки), резервный аккумулятор (НЕ входит в комплект поставки). | 59300
БУМ-50 | Дополнительный блок усилителя мощности РЕЧОР-50, мощность до 50Вт, резервный аккумулятор (НЕ входит в комплект поставки). | 50600
БУМ-2-50 | Дополнительный блок усилителя мощности РЕЧОР-50. Мощность 2х50Вт (два выхода по 50Вт), резервный аккумулятор (НЕ входит в комплект поставки). | 67700
ДПО | Дистанционный пульт оповещения. | 29000
Микрофон БАС | Микрофон на витом шнуре. | 4400
Delta DT1207 | Аккумулятор, 12V, 7А/ч. | 3300
РЕЧОР-АТ (АНТИТЕРРОР)
БАС-50 (АТ) | Комплект Антитеррор (БАС-50, Микрофон БАС, резервный аккумулятор). | 67000
БУМ-50 (АТ) | Дополнительный блок усилителя мощности РЕЧОР-АТ, мощность до 50Вт, резервный аккумулятор. | 53900
БУМ-2-50 (АТ) | Дополнительный блок усилителя мощности РЕЧОР-АТ, мощность 2х50Вт (два выхода по 50Вт), резервный аккумулятор. | 71000
ДПО (АТ) | Дистанционный пульт оповещения для БАС-50 (АТ),кабель соединительный (1.5м). | 31600
Диспетчерская (обратная) связь
БДС | Блок диспетчерской связи, резервный аккумулятор, до 30 зон. | 179200
АМ | Абонентский модуль БДС. | 22000
АМ-П01 | Панель информационная для АМ. | 1200
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
ГГН-03/КЛ-01 | Громкоговоритель настенный с контролем линии, 3/1Вт, 100Гц-15кГц, 100В | 3400
ГГН-03/КЛ-01М | Громкоговоритель настенный с контролем линии, 3/1Вт, 100Гц-15кГц, 100В, исполнение Мини. | 3200
ГГП-03/КЛ-01 | Громкоговоритель потолочный с контролем линии, 3/1Вт, 160Гц-16КГц, 100В | 3300
ГГН-05/КЛ-01 | Громкоговоритель настенный с контролем линии, 5/3Вт, 160Гц-16КГц, 100В | 3400
ГГП-05/КЛ-01 | Громкоговоритель потолочный с контролем линии, 5/3Вт, 160Гц-16КГц, 100В | 3200
ГГН-10/КЛ-01 | Громкоговоритель настенный с контролем линии, 10/5Вт, 100Гц-15кГц, 100В | 6900
Цены указаны в рублях с учетом НДС 20%.
Розничный прайс-лист на оборудование
производства ООО"РУССБЫТ"

## SVP Optic
Артикул (MM / SM) | Описание | Кол-во каналов | Дальность передачи MM/SM, км | Розничная Цена, руб (с НДС)
При существенном изменении курсов валют цены могут быть пересмотрены - уточняйте при заказе !
Устройства выполнены в исполнении для установки в 19" крейт. Устройства выполненные в отдельном корпусе имеют маркировку 'SA', как например, SVP-V800-SSTSA.
Все устройства в исполнении SA комплектуются адаптером питания 12VDC модели SVP-VPA/12V.
Устройства для работы по МНОГОмодовому волокну имеют в маркировке букву "М"(SMT/SMR), для ОДНОмода "S" (SST/SSR).
В стандартной комплектации устройства оснащены оптическими разъемами тип ST. Устройства могут быть оснащены разъемами тип FC, в этом случае маркировка будет иметь вид, например, SVP-V800-FST.
В артикулы устройств, предназначенных для передачи RS-485 в ИСО "Орион" (BOLID) в обозначении дабавляется буква "В", например SVP-V110DB-В-SST.
Модификации для передачи по ОДНОмодовому волокну на расстояние до 60км - в обозначение добавляется буква L, например SVP-V800-SSTL. Цена +10%
8-bit
ВИДЕО
SVP-VD100Micro-SMT | Передатчик 1 кан. видео; микро; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD100Micro-SMR | Приемник 1 кан. видео; микро; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD100Micro-SST | Передатчик 1 кан. видео; микро;одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD100Micro-SSR | Приемник 1 кан. видео; микро; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD100-SMT | Передатчик 1 кан. видео; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD100-SMR | Приемник 1 кан. видео; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD100-SST | Передатчик 1 кан. видео; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD100-SSR | Приемник 1 кан. видео; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
ВИДЕО И ДАННЫЕ
SVP-VD110DBMicro-SMT | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; микро; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DBMicro-SMR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; микро; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DBMicro-SST | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; микро; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DBMicro-SSR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; микро; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DB-SMTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DB-SMRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DB-SSTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DB-SSRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
ВИДЕО, ДАННЫЕ, АУДИО И КОНТАКТЫ
SVP-VD110DACB-SMT | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 1 дуплекс аудио + 1 дуплекс контакты; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DACB-SMR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 1 дуплекс аудио + 1 дуплекс контакты; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DACB-SMTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 1 дуплекс аудио + 1 дуплекс контакты; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DACB-SMRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 1 дуплекс аудио + 1 дуплекс контакты; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DACB-SST | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 1 дуплекс аудио + 1 дуплекс контакты; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DACB-SSR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 1 дуплекс аудио + 1 дуплекс контакты; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DACB-SSTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 1 дуплекс аудио + 1 дуплекс контакты; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DACB-SSRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 1 дуплекс аудио + 1 дуплекс контакты; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
10-bit 1, 2, 4, 8-каналов ВИДЕО
1 КАНАЛ ВИДЕО
SVP-V100-SMT | Передатчик 1 кан. видео;модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V100-SMR | Приемник 1 кан. видео;модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V100-SST | Передатчик 1 кан. видео; модульный;одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V100-SSR | Приемник 1 кан. видео; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V100-SMTSА | Передатчик 1 кан. видео; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V100-SMRSА | Приемник 1 кан. видео; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V100-SSTSA | Передатчик 1 кан. видео; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V100-SSRSA | Приемник 1 кан. видео; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
2 КАНАЛА ВИДЕО
SVP-V200-SMT | Передатчик 2 кан. видео; модульный; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V200-SMR | Приемник 2 кан. видео; модульный; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V200-SST | Передатчик 2 кан. видео; модульный; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V200-SSR | Приемник 2 кан. видео; модульный; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V200-SMTSA | Передатчик 2 кан. видео; корпусной; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V200-SMRSA | Приемник 2 кан. видео; корпусной; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V200-SSTSA | Передатчик 2 кан. видео; корпусной; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V200-SSRSA | Приемник 2 кан. видео; корпусной; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
4 КАНАЛА ВИДЕО
SVP-V400-SMT | Передатчик 4 кан. видео;модульный; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V400-SMR | Приемник 4 кан. видео; модульный; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V400-SST | Передатчик 4 кан. видео; модульный; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V400-SSR | Приемник 4 кан. видео; модульный; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V400-SMTSA | Передатчик 4 кан. видео; корпусной; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V400-SMRSA | Приемник 4 кан. видео; корпусной; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V400-SSTSA | Передатчик 4 кан. видео; корпусной; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V400-SSRSA | Приемник 4 кан. видео; корпусной; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
8 КАНАЛОВ ВИДЕО
SVP-V800-SMT | Передатчик 8 кан. видео;модульный; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V800-SMR | Приемник 8 кан. видео; модульный; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V800-SST | Передатчик 8 кан. видео; модульный; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V800-SSR | Приемник 8 кан. видео; модульный; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V800-SMTSA | Передатчик 8 кан. видео; корпусной; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V800-SMRSA | Приемник 8 кан. видео; корпусной; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V800-SSTSA | Передатчик 8 кан. видео; корпусной; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V800-SSRSA | Приемник 8 кан. видео; корпусной; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
10-bit 1, 2, 4, 8-каналов ВИДЕО + ДАННЫЕ
1 КАНАЛ ВИДЕО + 1 ДАННЫЕ
SVP-V110DB-SMT | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DB-SMR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DB-SST | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DB-SSR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DB-SMTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DB-SMRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DB-SSTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DB-SSRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
2 КАНАЛА ВИДЕО + 1 ДАННЫЕ
SVP-V210DB-SMT | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DB-SMR | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DB-SST | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DB-SSR | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DB-SMTSA | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DB-SMRSA | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DB-SSTSA | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DB-SSRSA | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
4 КАНАЛА ВИДЕО + 1 ДАННЫЕ
SVP-V410DB-SMT | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DB-SMR | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DB-SST | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DB-SSR | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DB-SMTSA | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DB-SMRSA | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DB-SSTSA | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DB-SSRSA | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
8 КАНАЛОВ ВИДЕО + 1 ДАННЫЕ
SVP-V810DB-SMT | Передатчик 8 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810DB-SMR | Приемник 8 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810DB-SST | Передатчик 8 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810DB-SSR | Приемник 8 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810DB-SMTSA | Передатчик 8 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810DB-SMRSA | Приемник 8 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810DB-SSTSA | Передатчик 8 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810DB-SSRSA | Приемник 8 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
10-bit 1, 2, 4, 8-каналов ВИДЕО + 2 ДАННЫЕ
1 КАНАЛ ВИДЕО + 2 ДАННЫЕ
SVP-V120DB-SMT | Передатчик 1 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V120DB-SMR | Приемник 1 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V120DB-SST | Передатчик 1 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V120DB-SSR | Приемник 1 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V120DB-SMTSA | Передатчик 1 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V120DB-SMRSA | Приемник 1 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V120DB-SSTSA | Передатчик 1 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V120DB-SSRSA | Приемник 1 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
2 КАНАЛА ВИДЕО + 2 ДАННЫЕ
SVP-V220DB-SMT | Передатчик 2 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V220DB-SMR | Приемник 2 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V220DB-SST | Передатчик 2 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V220DB-SSR | Приемник 2 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V220DB-SMTSA | Передатчик 2 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V220DB-SMRSA | Приемник 2 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V220DB-SSTSA | Передатчик 2 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V220DB-SSRSA | Приемник 2 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
4 КАНАЛА ВИДЕО + 2 ДАННЫЕ
SVP-V420DB-SMT | Передатчик 4 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V420DB-SMR | Приемник 4 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V420DB-SST | Передатчик 4 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V420DB-SSR | Приемник 4 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V420DB-SMTSA | Передатчик 4 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V420DB-SMRSA | Приемник 4 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V420DB-SSTSA | Передатчик 4 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V420DB-SSRSA | Приемник 4 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
8 КАНАЛОВ ВИДЕО + 2 ДАННЫЕ
SVP-V820DB-SMT | Передатчик 8 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V820DB-SMR | Приемник 8 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V820DB-SST | Передатчик 8 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V820DB-SSR | Приемник 8 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V820DB-SMTSA | Передатчик 8 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V820DB-SMRSA | Приемник 8 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V820DB-SSTSA | Передатчик 8 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V820DB-SSRSA | Приемник 8 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
10-bit 1, 2, 4-канала ВИДЕО + ДАННЫЕ + Ethernet
1 КАНАЛ ВИДЕО + 1 ДАННЫЕ + 1 ETHERNET |  | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DBE-SMT | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DBE-SMR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DBE-SST | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DBE-SSR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DBE-SMTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DBE-SMRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DBE-SSTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DBE-SSRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
2 КАНАЛА ВИДЕО + 1 ДАННЫЕ + 1 ETHERNET
SVP-V210DBE-SMT | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DBE-SMR | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DBE-SST | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DBE-SSR | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DBE-SMTSA | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DBE-SMRSA | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DBE-SSTSA | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DBE-SSRSA | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
4 КАНАЛА ВИДЕО + 1 ДАННЫЕ + 1 ETHERNET
SVP-V410DBE-SMT | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DBE-SMR | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DBE-SST | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DBE-SSR | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DBE-SMTSA | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DBE-SMRSA | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DBE-SSTSA | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DBE-SSRSA | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
10-bit 1, 2, 4, 8-каналов ВИДЕО + "замыкание контактов"
1 КАНАЛ ВИДЕО + 1 замыкание контактов
SVP-V110CB-SMT | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс контакты; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110CB-SMR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс контакты; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110CB-SST | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс контакты; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110CB-SSR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс контакты; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110CB-SMTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс контакты; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110CB-SMRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс контакты; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110CB-SSTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс контакты; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110CB-SSRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс контакты; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
2 КАНАЛ ВИДЕО + 1 замыкание контактов
SVP-V210CB-SMT | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс контакты; модульный; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210CB-SMR | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс контакты; модульный; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210CB-SST | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс контакты; модульный; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210CB-SSR | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс контакты; модульный; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210CB-SMTSA | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс контакты; корпусной; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210CB-SMRSA | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс контакты; корпусной; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210CB-SSTSA | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс контакты; корпусной; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210CB-SSRSA | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс контакты; корпусной; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
4 КАНАЛА ВИДЕО + 1 замыкание контактов
SVP-V410CB-SMT | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс контакты; модульный; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410CB-SMR | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс контакты; модульный; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410CB-SST | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс контакты; модульный; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410CB-SSR | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс контакты; модульный; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410CB-SMTSA | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс контакты; корпусной; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410CB-SMRSA | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс контакты; корпусной; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410CB-SSTSA | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс контакты; корпусной; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410CB-SSRSA | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс контакты; корпусной; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
8 КАНАЛОВ ВИДЕО + 1 замыкание контактов
SVP-V810CB-SMT | Передатчик 8 кан. видео + 1 дуплекс контакты; модульный; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810CB-SMR | Приемник 8 кан. видео + 1 дуплекс контакты; модульный; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810CB-SST | Передатчик 8 кан. видео + 1 дуплекс контакты; модульный; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810CB-SSR | Приемник 8 кан. видео + 1 дуплекс контакты; модульный; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810CB-SMTSA | Передатчик 8 кан. видео + 1 дуплекс контакты; корпусной; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810CB-SMRSA | Приемник 8 кан. видео + 1 дуплекс контакты; корпусной; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810CB-SSTSA | Передатчик 8 кан. видео + 1 дуплекс контакты; корпусной; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810CB-SSRSA | Приемник 8 кан. видео + 1 дуплекс контакты; корпусной; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
10-bit 1, 2, 4, 8-каналов ВИДЕО + АУДИО
1 КАНАЛ ВИДЕО + 1 АУДИО
SVP-V110AB-SMT | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс аудио; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110AB-SMR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс аудио; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110AB-SST | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс аудио; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110AB-SSR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс аудио; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110AB-SMTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс аудио; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110AB-SMRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс аудио; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110AB-SSTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс аудио; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110AB-SSRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс аудио; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
2 КАНАЛА ВИДЕО + 1 АУДИО
SVP-V210AB-SMT | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс аудио; модульный; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210AB-SMR | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс аудио; модульный; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210AB-SST | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс аудио; модульный; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210AB-SSR | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс аудио; модульный; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210AB-SMTSA | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс аудио; корпусной; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210AB-SMRSA | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс аудио; корпусной; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210AB-SSTSA | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс аудио; корпусной; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210AB-SSRSA | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс аудио; корпусной; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
4 КАНАЛА ВИДЕО + 1 АУДИО
SVP-V410AB-SMT | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс аудио; модульный; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410AB-SMR | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс аудио; модульный; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410AB-SST | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс аудио; модульный; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410AB-SSR | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс аудио; модульный; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410AB-SMTSA | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс аудио; корпусной; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410AB-SMRSA | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс аудио; корпусной; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410AB-SSTSA | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс аудио; корпусной; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410AB-SSRSA | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс аудио; корпусной; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
8 КАНАЛОВ ВИДЕО + 1 АУДИО
SVP-V810AB-SMT | Передатчик 8 кан. видео + 1 дуплекс аудио; модульный; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810AB-SMR | Приемник 8 кан. видео + 1 дуплекс аудио; модульный; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810AB-SST | Передатчик 8 кан. видео + 1 дуплекс аудио; модульный; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810AB-SSR | Приемник 8 кан. видео + 1 дуплекс аудио; модульный; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810AB-SMTSA | Передатчик 8 кан. видео + 1 дуплекс аудио; корпусной; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810AB-SMRSA | Приемник 8 кан. видео + 1 дуплекс аудио; корпусной; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810AB-SSTSA | Передатчик 8 кан. видео + 1 дуплекс аудио; корпусной; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810AB-SSRSA | Приемник 8 кан. видео + 1 дуплекс аудио; корпусной; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
10-bit 16-128 каналов
SVP-VXX00 | от 16 до 128 каналов Video + Data, Audio, замыкание конактов (ХХ - количество каналов, кратно 8 - 16/24/32…128) | 1 | По запросу | По запросу
Передатчики-мультиплексоры/приемники-демультиплексоры CWDM и модули каскадного подключения/ответвления AD/ADT
SVP-VCWDM-TX | Х-канальный модуль передатчиков мультиплексоров; модульный |  | По запросу | По запросу
SVP-VCWDM-TXSA | Х-канальный модуль передатчиков мультиплексоров; корпусной |  | По запросу | По запросу
SVP-VCWDM-TXR | Х-канальный модуль передатчиков с обратным каналом; модульный |  | По запросу | По запросу
SVP-VCWDM-TXRSA | Х-канальный модуль передатчиков с обратным каналом; корпусной |  | По запросу | По запросу
SVP-VCWDM-RX | Х-канальный модуль приемников мультиплексоров; модульный |  | По запросу | По запросу
SVP-VCWDM-RXSA | Х-канальный модуль приемников мультиплексоров; корпусной |  | По запросу | По запросу
SVP-VCWDM-RXR | Х-канальный модуль приемников с обратным каналом; модульный |  | По запросу | По запросу
SVP-VCWDM-RXRSA | Х-канальный модуль приемников с обратным каналом; корпусной |  | По запросу | По запросу
Add/Drop Модули
SVP-VAD-X | CWDM 1-канальный оптический Add/Drop модуль подключения |  | По запросу | По запросу
SVP-VADT-X | CWDM 1-канальный оптический Add/Drop модуль ответвления |  | По запросу | По запросу
ДАННЫЕ
SVP-V010DB-SMTR | TCVR 1 дуплекс данных; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010DB-SMRT | TCVR 1 дуплекс данных; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010DB-SSTR | TCVR 1 дуплекс данных; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010DB-SSRT | TCVR 1 дуплекс данных; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010DB-SMTRSA | TCVR 1 дуплекс данных; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010DB-SMRTSA | TCVR 1 дуплекс данных; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010DB-SSTRSA | TCVR 1 дуплекс данных; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010DB-SSRTSA | TCVR 1 дуплекс данных; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040DB-SMTR | TCVR 4 дуплекс данных; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040DB-SMRT | TCVR 4 дуплекс данных; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040DB-SSTR | TCVR 4 дуплекс данных; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040DB-SSRT | TCVR 4 дуплекс данных; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040DB-SMTRSA | TCVR 4 дуплекс данных; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040DB-SMRTSA | TCVR 4 дуплекс данных; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040DB-SSTRSA | TCVR 4 дуплекс данных; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040DB-SSRTSA | TCVR 4 дуплекс данных; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
ЗАМЫКАНИЕ КОНТАКТОВ
SVP-V080CF-SMT | Передатчик 8 контактов; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V080CF-SMR | Приемник 8 контактов;модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V080CF-SST | Передатчик 8 контактов; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V080CF-SSR | Приемник 8 контактов; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V080CF-SMTSA | Передатчик 8 контактов; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V080CF-SMRSA | Приемник 8 контактов; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V080CF-SSTSA | Передатчик 8 контактов; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V080CF-SSRSA | Приемник 8 контактов; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010CB-SMTR | TCVR 1 дуплекс контакт; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010CB-SMRT | TCVR 1 дуплекс контакт; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010CB-SSTR | TCVR 1 дуплекс контакт; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010CB-SSRT | TCVR 1 дуплекс контакт; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010CB-SMTRSA | TCVR 1 дуплекс контакт; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010CB-SMRTSA | TCVR 1 дуплекс контакт; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010CB-SSTRSA | TCVR 1 дуплекс контакт; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010CB-SSRTSA | TCVR 1 дуплекс контакт; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
АУДИО
SVP-V010AF-SMTR | Передатчик 1 аудио; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010AF-SMRT | Приемник 1 аудио; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010AF-SSTR | Передатчик 1 аудио; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010AF-SSRT | Приемник 1 аудио; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010AF-SMTRSA | Передатчик 1 аудио; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010AF-SMRTSA | Приемник 1 аудио; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010AF-SSTRSA | Передатчик 1 аудио; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010AF-SSRTSA | Приемник 1 аудио; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040AF-SMTR | Передатчик 4 аудио; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040AF-SMRT | Приемник 4 аудио; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040AF-SSTR | Передатчик 4 аудио; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040AF-SSRT | Приемник 4 аудио; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040AF-SMTRSA | Передатчик 4 аудио; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040AF-SMRTSA | Приемник 4 аудио; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040AF-SSTRSA | Передатчик 4 аудио; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040AF-SSRTSA | Приемник 4 аудио; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010AB-SMTR | TCVR 1 дуплекс аудио; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010AB-SMRT | TCVR 1 дуплекс аудио; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010AB-SSTR | TCVR 1 дуплекс аудио; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010AB-SSRT | TCVR 1 дуплекс аудио; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010AB-SMTRSA | TCVR 1 дуплекс аудио; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010AB-SMRTSA | TCVR 1 дуплекс аудио; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010АB-SSTRSA | TCVR 1 дуплекс аудио; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010АB-SSRTSA | TCVR 1 дуплекс аудио; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040AB-SMTR | TCVR 4 дуплекс аудио; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040AB-SMRT | TCVR 4 дуплекс аудио; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040AB-SSTR | TCVR 4 дуплекс аудио; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040AB-SSRT | TCVR 4 дуплекс аудио; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040AB-SMTRSA | TCVR 4 дуплекс аудио; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040AB-SMRTSA | TCVR 4 дуплекс аудио; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040АB-SSTRSA | TCVR 4 дуплекс аудио; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040АB-SSRTSA | TCVR 4 дуплекс аудио; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
КРЕЙТЫ, БЛОКИ ПИТАНИЯ
SVP-VC18 | 19" Крейт, 4U, 18 слотов, с блоком питания SVP-VPSU/12V (11A/132W) и заглушками |  |  | по запросу
SVP-VPSU/12V | 12VDC блок питания (11A/132W) для крейта SVP-C18 |  |  | по запросу
SVP-VPA/12V | 12VDC адаптер питания (1.25A/15W); винтовое крепление |  |  | по запросу
HD-SDI УСТРОЙСТВА
HD-TVI/SDI оптоволокно/коаксиал
3G-SDI
SVP-N100Micro3G-SMT | Передатчик 1 кан. 3G/HD/SD-SDI; микро; с адаптером питания 12VDC; многомод | 1 | 20 | по запросу
SVP-N100Micro3G-SMR | Приемник 1 кан. 3G/HD/SD-SDI; микро; с адаптером питания 12VDC; многомод | 1 | 20 | по запросу
SVP-N100Micro3G-SST | Передатчик 1 кан. 3G/HD/SD-SDI; микро; с адаптером питания 12VDC; одномод | 1 | 20 | по запросу
SVP-N100Micro3G-SSR | Приемник 1 кан. 3G/HD/SD-SDI; микро; с адаптером питания 12VDC; одномод | 1 | 20 | по запросу
HD-TVI
SVP-T-V100-SMT | Передатчик 1 кан. HD-TVI, HD-CVI, AHD и CVBS; DIN-рейка; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-T-V100-SMR | Приемник 1 кан. HD-TVI, HD-CVI, AHD и CVBS; DIN-рейка; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-T-V100-SST | Передатчик 1 кан. HD-TVI, HD-CVI, AHD и CVBS; DIN-рейка; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-T-V100-SSR | Приемник 1 кан. HD-TVI, HD-CVI, AHD и CVBS; DIN-рейка; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
HD-TVI + ДАННЫЕ
SVP-T-V110-SMT | Передатчик 1 кан. HD-TVI, HD-CVI, AHD и CVBS + 1 дуплекс данные; DIN-рейка; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-T-V110-SMR | Приемник 1 кан. HD-TVI, HD-CVI, AHD и CVBS + 1 дуплекс данные; DIN-рейка; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-T-V110-SST | Передатчик 1 кан. HD-TVI, HD-CVI, AHD и CVBS + 1 дуплекс данные; DIN-рейка; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-T-V110-SSR | Приемник 1 кан. HD-TVI, HD-CVI, AHD и CVBS + 1 дуплекс данные; DIN-рейка; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
HD-SDI
SVP-VN100Micro-SMT | Передатчик 1 кан. HD/SD-SDI; микро; с адаптером питания 12VDC; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-VN100Micro-SMR | Приемник 1 кан. HD/SD-SDI; микро; с адаптером питания 12VDC; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-VN100Micro-SST | Передатчик 1 кан. HD/SD-SDI; микро; с адаптером питания 12VDC; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-VN100Micro-SSR | Приемник 1 кан. HD/SD-SDI; микро; с адаптером питания 12VDC; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
HD-SDI + ДАННЫЕ
SVP-VN110DRMicro-SMT | Передатчик 1 кан. HD/SD-SDI ; микро; с адаптером питания 12VDC; многомод | 1 | 0.5 / 20 | по запросу
SVP-VN110DRMicro-SMR | Приемник 1 кан. HD/SD-SDI + 1 обратные данные; микро; с адаптером питания 12VDC; многомод | 1 | 0.5 / 20 | по запросу
SVP-VN110DRMicro-SST | Передатчик 1 кан. HD/SD-SDI ; микро; с адаптером питания 12VDC; одномод | 1 | 0.5 / 20 | по запросу
SVP-VN110DRMicro-SSR | Приемник 1 кан. HD/SD-SDI + 1 обратные данные; микро; с адаптером питания 12VDC; одномод | 1 | 0.5 / 20 | по запросу
Цены указаны в Рублях с учетом НДС 20%
Розничный прайс-лист на оборудование
производства ООО"РУССБЫТ"

## SVP Ethernet
При существенном изменении курсов валют цены могут быть пересмотрены - уточняйте при заказе!
| Артикул | Описание | Розничная цена, руб (с НДС)
ПРОМЫШЛЕННЫЕ медиаконвертеры
100Мбит/с | SVP-MF-D5 | Промышленный Ethernet медиаконвертер 1*10/100Base-TX RJ45 в 1*100Base-X SFP, дублированное питание 12-48VDC, Din-Rail (100Мбит/с) | по запросу
| SVP-MFP-D5 | Промышленный Ethernet медиаконвертер 1*10/100Base-TX RJ45 РоЕ в 1*100Base-X SFP, дублированное питание 12-48VDC, Din-Rail (100Мбит/с) | по запросу
| SVP-MFP90-D5 | Промышленный Ethernet медиаконвертер 1*10/100Base-TX RJ45 90 Вт РоЕ в 1*100Base-X SFP, дублированное питание 12-48VDC, Din-Rail (100Мбит/с) | по запросу
1Гбит/с | SVP-MG-D5 | Промышленный Ethernet медиаконвертер 1*10/100/1000Base-TX RJ45 в 1*100/1000Base-X SFP, дублированное питание 12-48VDC, Din-Rail (1Гбит/с) | по запросу
| SVP-MGP-D5 | Промышленный Ethernet медиаконвертер 1*10/100/1000Base-TX RJ45 РоЕ в 1*100/1000Base-X SFP, дублированное питание 12-48VDC, Din-Rail (1Гбит/с) | по запросу
| SVP-MGP90-D5 | Промышленный Ethernet медиаконвертер 1*10/100/1000Base-TX RJ45 90 Вт РоЕ в 1*100/1000Base-X SFP, дублированное питание 12-48VDC, Din-Rail (1Гбит/с) | по запросу
Медиаконвертеры (мини и спец.исполнение)
1Гбит/с | SVP-MG-S2 | Ethernet медиаконвертер 1*10/100/1000Base-TX RJ45 в 1*100/1000Base-X SFP, 5-15VDC, адаптер питания 5VDC в комплекте, исполнение МИНИ (1Гбит/с) | по запросу
| SVP-MG-S1-xyz | Ethernet медиаконвертер 1*10/100/1000Base-TX RJ45 в 1*100/1000Base-X встроенный оптический модуль (SM/MM, одно или два волокна, SC или ST коннектор), 5-15VDC, адаптер питания 5VDC в комплекте, исполнение МИНИ (1Гбит/с) | по запросу
Спец | SVP-MC-D4 | Промышленный медиаконвертер 1*10/100Base-TX Ethernet с 1*замыкание контакта (дуплекс) в 1*100/1000Base-X SFP, 9-48VDC или 9-24VAC, Din-Rail (Спец) | по запросу
x = S (Одномод), M (Многомод)
y = C (SC разъем), T (ST разъем)
z = длина волны: A (1310нм Tx, 1550нм Rx), B (1550нм Tx,1310нм Rx), без буквы (Tx/Rx =1310nm)
Медиаконвертеры (Rack исполнение)
100Мбит/с | SVP-MF-C1 | Ethernet медиаконвертер модуль 1*10/100Base-TX RJ45 в 1*100Base-X SFP, модуль для монтажа в крейт SVP-RM-C1 (100Мбит/с) | по запросу
| SVP-MF-C1-xyz | Ethernet медиаконвертер модуль1*10/100Base-TX RJ45 в 100Base-X встроенный оптический модуль (SM/MM, одно или два волокна, SC или ST коннектор), модуль для монтажа в крейт SVP-RM-C1 (100Мбит/с) | по запросу
1Гбит/с | SVP-MG-C1 | Ethernet медиаконвертер модуль 1*10/100/1000Base-TX RJ45 в 1*1000Base-X SFP, модуль для монтажа в крейт SVP-RM-C1 (1Гбит/с) | по запросу
| SVP-MG-C1-xyz | Ethernet медиаконвертер модуль 1*10/100/1000Base-TX RJ45 в 1000Base-X встроенный оптический модуль (SM/MM, одно или два волокна, SC или ST коннекторы), модуль для монтажа в крейт SVP-RM-C1 (1Гбит/с) | по запросу
| SVP-RM-C1 | Крейт для уставноки модулей типа C1, до 16 модулей, два входа питания, 230VAC, 19" 2U (1Гбит/с) | по запросу
x = S (Одномод), M (Многомод)
y = C (SC разъем), T (ST разъем)
z = длина волны: A (1310нм Tx, 1550нм Rx), B (1550нм Tx,1310нм Rx), без буквы (Tx/Rx =1310nm)
Неуправляемые ПРОМЫШЛЕННЫЕ Ethernet коммутаторы
1Гбит/с | SVP-U210-D5 | Неуправляемый промышленный коммутатор 2*10/100/1000Base-TX RJ45 + 1*100/1000Base-X SFP, дублированное питание 12-48VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-U220-D6 | Неуправляемый промышленный коммутатор 2*10/100/1000Base-TX RJ45 + 2*100/1000Base-X SFP, дублированное питание 12-48VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-U410-D1 | Неуправляемый промышленный коммутатор 4*10/100/1000Base-TX RJ45 + 1*1000Base-X SFP, дублированное питание 12-58VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-U420-D1 | Неуправляемый промышленный коммутатор 4*10/100/1000Base-TX RJ45 + 2*1000Base-X SFP, дублированное питание 12-58VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-U510-D1 | Неуправляемый промышленный коммутатор 4*10/100/1000Base-TX RJ45 + 1*1000Base-X SFP, дублированное питание 12-58VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-U820-D2 | Неуправляемый промышленный коммутатор 8*10/100/1000Base-TX RJ45 + 2*1000Base-X SFP, дублированное питание 12-58VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-U1620-D3 | Неуправляемый промышленный коммутатор 16*10/100/1000Base-TX RJ45 + 2*1000Base-X SFP, дублированное питание 12-58VDC, Din-Rail | по запросу
Неуправляемые ПРОМЫШЛЕННЫЕ Ethernet коммутаторы с PoE
1Гбит/с | SVP-U210P-D5 | Неуправляемый промышленный коммутатор PoE 2*10/100/1000Base-TX RJ45 + 1*100/1000Base-X SFP, дублированное питание 12-48VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-U210P90-D5 | Неуправляемый промышленный коммутатор 90 Вт PoE 2*10/100/1000Base-TX RJ45 + 1*100/1000Base-X SFP, дублированное питание 12-48VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-U220P-D6 | Неуправляемый промышленный коммутатор PoE 2*10/100/1000Base-TX RJ45 + 2*100/1000Base-X SFP, дублированное питание 44-57VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-U410P-D1 | Неуправляемый промышленный коммутатор PoE 4*10/100/1000Base-TX RJ45 + 1*1000Base-X SFP, дублированное питание 44-57VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-U420P-D1 | Неуправляемый промышленный коммутатор PoE 4*10/100/1000Base-TX RJ45 + 2*1000Base-X SFP, дублированное питание 44-57VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-U500P90-D5 | Неуправляемый промышленный коммутатор с питание по РоЕ 90 Вт вх. / 75 Вт вых. 5*10/100/1000Base-TX RJ45, Din-Rail | по запросу
| SVP-U510P-D1 | Неуправляемый промышленный коммутатор PoE 4*10/100/1000Base-TX RJ45 + 1*10/100/1000Base-TX SFP + 1*1000Base-X SFP, дублированное питание 44-57VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-U820P-D2 | Неуправляемый промышленный коммутатор PoE 8*10/100/1000Base-TX RJ45 + 2*1000Base-X SFP, дублированное питание 44-57VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-U1620P-D3 | Неуправляемый промышленный коммутатор PoE 16*10/100/1000Base-TX RJ45 + 2*1000Base-X SFP, дублированное питание 44-57VDC, Din-Rail | по запросу
Управляемые ПРОМЫШЛЕННЫЕ Ethernet коммутаторы
1Гбит/с | SVP-M410-D1 | Управляемый L2 промышленный коммутатор 4*10/100/1000Base-TX RJ45 + 1*1000Base-X SFP, дублированное питание 12-58VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-M420-D1 | Управляемый L2 промышленный коммутатор 4*10/100/1000Base-TX RJ45 + 2*1000Base-X SFP, дублированное питание 12-58VDC, Din-Rail | по запросу
1/2.5Гбит/с | SVP-M820-D2 | Управляемый L2 промышленный коммутатор 8*10/100/1000Base-TX RJ45 + 2*1/2.5GBase-X SFP, дублированное питание 12-58VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-M820-D3 | Управляемый L2 промышленный коммутатор 8*10/100/1000Base-TX RJ45 + 2*1/2.5GBase-X SFP, дублированное питание 9-56VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-M840-D3 | Управляемый L2 промышленный коммутатор 8*10/100/1000Base-TX RJ45 + 4*1/2.5GBase-X SFP, DI/DO/RS485, USB, дублированное питание 12-58VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-M1620-D3 | Управляемый L2 промышленный коммутатор 16*10/100/1000Base-TX RJ45 + 2*1/2.5GBase-X SFP, 12-58VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-M2440-1U | Управляемый L2 промышленный коммутатор 24*10/100/1000Base-TX RJ45 + 4*1/2.5GBase-X SFP, DI/DO/RS485, USB, дублированное питание100~240VAC, Rack | по запросу
| SVP-M1648-1U | Управляемый L2 промышленный коммутатор 16*10/100/1000Base-TX RJ45 + 4*1/2.5GBase-X SFP и 8*1G COMBO, DI/DO/RS485, USB, дублированное питание100~240VAC, Rack | по запросу
| SVP-M0208-1U | Управляемый L2 промышленный оптический коммутатор 16*100/1000Base-X SFP + 4*1/2.5GBase-X SFP и 8*1G COMBO, DI/DO/RS485, USB, дублированное питание100~240VAC, Rack | по запросу
10Гбит/с | SVP-MX2440-1U | Управляемый L2 промышленный коммутатор 24*10/100/1000Base-TX RJ45 + 4*1/2.5/10GBase-X SFP+, DI/DO/RS485, USB, дублированное питание100~240VAC, Rack | по запросу
| SVP-MX1648-1U | Управляемый L2 промышленный коммутатор 16*10/100/1000Base-TX RJ45 + 4*1/2.5/10GBase-X SFP+ и 8*1G COMBO, DI/DO/RS485, USB, дублированное питание100~240VAC, Rack | по запросу
| SVP-MX0208-1U | Управляемый L2 промышленный оптический коммутатор 16*100/1000Base-X SFP + 4*1/2.5/10GBase-X SFP+ и 8*1G COMBO, DI/DO/RS485, USB, дублированное питание100~240VAC, Rack | по запросу
Управляемые ПРОМЫШЛЕННЫЕ Ethernet коммутаторы с PoE
1Гбит/с | SVP-M410P-D1 | Управляемый L2 промышленный коммутатор PoE 4*10/100/1000Base-TX RJ45 и 1*1000Base-X SFP, дублированное питание 44-57VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-M420P-D1 | Управляемый L2 промышленный коммутатор PoE 4*10/100/1000Base-TX RJ45 и 2*1000Base-X SFP, дублированное питание 44-57VDC, Din-Rail | по запросу
1/2.5Гбит/с | SVP-M820P-D2 | Управляемый L2 промышленный коммутатор РоЕ 8*10/100/1000Base-TX RJ45 и 2*1/2.5GBase-X SFP, дублированное питание 44-57VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-M820P-D3 | Управляемый L2 промышленный коммутатор РоЕ 8*10/100/1000Base-TX RJ45 и 2*1/2.5GBase-X SFP, DI/DO/RS485, USB, дублированное питание 44-57VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-M840P-D3 | Управляемый L2 промышленный коммутатор РоЕ 8*10/100/1000Base-TX RJ45 и 4*1/2.5GBase-X SFP, DI/DO/RS485, USB, дублированное питание 44-57VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-M1620P-D3 | Управляемый L2 промышленный коммутатор РоЕ 16*10/100/1000Base-TX RJ45 и 2*1/2.5GBase-X SFP, дублированное питание 44-57VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-M2440P-1U | Управляемый L2 промышленный коммутатор РоЕ 24*10/100/1000Base-TX RJ45 и 4*1/2.5GBase-X SFP, DI/DO/RS485, USB, дублированное питание 44-57VDC, Rack | по запросу
| SVP-M1648P-1U | Управляемый L2 промышленный коммутатор РоЕ 16*10/100/1000Base-TX RJ45 и 4*1/2.5GBase-X SFP и 8*1G COMBO, DI/DO/RS485, USB, дублированное питание 44-57VDC, Rack | по запросу
10Гбит/с | SVP-MX2440P-1U | Управляемый L2 промышленный коммутатор РоЕ 24*10/100/1000Base-TX RJ45 и 4*1/2.5/10GBase-X SFP+, DI/DO/RS485, USB, дублированное питание 44-57VDC, Rack | по запросу
| SVP-MX1648P-1U | Управляемый L2 промышленный коммутатор РоЕ 16*10/100/1000Base-TX RJ45 и 4*1/2.5/10GBase-X SFP+ и 8*1G COMBO, DI/DO/RS485, USB, redundant 44-57VDC, Rack | по запросу
Управляемые Ethernet коммутаторы (Rack исполнение)
1Гбит/с | SVP-M2440C-1U | Управляемый L2 коммутатор 24*10/100/1000Base-TX RJ45 и 4*1000Base-X SFP, 100~240VAC, Rack | по запросу
| SVP-M1648C-1U | Управляемый L2 коммутатор 16*10/100/1000Base-TX RJ45 и 4*1000Base-X SFP и 8*1G COMBO, 100~240VAC, Rack | по запросу
| SVP-M0208C-1U | Управляемый L2 оптический коммутатор 16*100/1000Base-X SFP и 4*1000Base-X SFP и 8*1G COMBO, 100~240VAC, Rack | по запросу
10Гбит/с | SVP-MX2440C-1U | Управляемый L2 коммутатор 24*10/100/1000Base-TX RJ45 и 4*1/2.5/10GBase-X SFP+, 100~240VAC, Rack | по запросу
| SVP-MX1648C-1U | Управляемый L2 коммутатор 16*10/100/1000Base-TX RJ45 и 4*1/2.5/10GBase-X SFP+ и 8*1G COMBO, 100~240VAC, Rack | по запросу
| SVP-MX0208C-1U | Управляемый L2 оптический коммутатор 16*100/1000Base-X SFP и 4*1/2.5/10GBase-X SFP+ и 8*1G COMBO, 100~240VAC, Rack | по запросу
Управляемые Ethernet коммутаторы с PoE (Rack исполнение)
1Гбит/с | SVP-M2440CP-1U | Управляемый L2 коммутатор 24*10/100/1000Base-TX RJ45 PoE и 4*1000Base-X SFP, 100~240VAC, Rack | по запросу
| SVP-M1648CP-1U | Управляемый L2 коммутатор 16*10/100/1000Base-TX RJ45 PoE и 4*1000Base-X SFP и 8*1G COMBO, 100~240VAC, Rack | по запросу
10Гбит/с | SVP-MX2440CP-1U | Управляемый L2 коммутатор 24*10/100/1000Base-TX RJ45 PoE и 4*1/2.5/10GBase-X SFP+, 100~240VAC, Rack | по запросу
| SVP-MX1648CP-1U | Управляемый L2 коммутатор 16*10/100/1000Base-TX RJ45 PoE и 4*1/2.5/10GBase-X SFP+ и 8*1G COMBO, 100~240VAC, Rack | по запросу
Ethernet коммутаторы L2+ (поддержка статической маршрутизации L3)
| SVP-2440С-L2+ | L2+ Управляемый коммутатор 24*10/100/1000Base-TX RJ45 + 4*10G/2.5G/1G SFP+, поддержка статической маршрутизации L3, 128Гбит/с, 100-240VAC, Rack 1U | по запросу
| SVP-2440СР-L2+ | L2+ Управляемый коммутатор РоЕ (370 Вт общая) 24*10/100/1000Base-TX RJ45 + 4*10G/2.5G/1G SFP+, поддержка статической маршрутизации L3, 128Гбит/с, 100-240VAC, Rack 1U | по запросу
| SVP-0208C-L2+ | L2+ Управляемый оптический коммутатор 16*100/1000Base-X SFP и 8*10/100/1000Base-TX RJ45 или 8*100/1000Base-X SFP Combo и 4*10G/2.5G/1G SFP+, 100-240VAC, Rack 1U | по запросу
Ethernet коммутаторы L3
| SVP-4840C-L3 | L3 управляемый коммутатор 48*10/100/1000Base-TX RJ45 и 4*10G/2.5G/1G SFP+ порты, 352Гбит/с, 100-240VAC, Rack 1U | по запросу
| SVP-4840CP-L3 | L3 управляемый коммутатор РоЕ (370 Вт общая) 48*10/100/1000Base-TX RJ45 + 4*10G/2.5G/1G SFP+ порты, 352Гбит/с, 100-240VAC, Rack 1U | по запросу
SFP Модули
100Mбит/с | SVP-FLC-MM | SFP модуль 100Мбит/с, многомод 2 волокна, 1310нм, LC, 2км | по запросу
| SVP-FLC-MMA | SFP модуль 100Мбит/с, WDM многомод, A (1310нм Tx, 1550нм Rx), LC, 2км | по запросу
| SVP-FLC-MMB | SFP модуль 100Мбит/с, WDM многомод, B (1550нм Tx, 1310нм Rx), LC, 2км | по запросу
| SVP-FLC-SM | SFP модуль 100Мбит/с, одномод 2 волокна, 1310нм, LC, 20км | по запросу
| SVP-FLC-SMA | SFP модуль 100Мбит/с, WDM одномод, A (1310нм Tx, 1550нм Rx), LC, 20км | по запросу
| SVP-FLC-SMB | SFP модуль 100Мбит/с, WDM одномод, B (1550нм Tx, 1310нм Rx), LC, 20км | по запросу
| SVP-FSC-MMA | SFP модуль 100Мбит/с, WDM многомод, A (1310нм Tx, 1550нм Rx), SC, 2км | по запросу
| SVP-FSC-MMB | SFP модуль 100Мбит/с, WDM многомод, B (1550нм Tx, 1310нм Rx), SC, 2км | по запросу
| SVP-FSC-SMA | SFP модуль 100Mbps, WDM одномод, A (1310нм Tx, 1550нм Rx), SC, 20км | по запросу
| SVP-FSC-SMB | SFP модуль 100Мбит/с, WDM одномод, B (1550нм Tx, 1310нм Rx), SC, 20км | по запросу
1Гбит/с | SVP-GLC-MM | SFP модуль 1Гбит/с, многомод 2 волокна, 1310нм, LC, 1км | по запросу
| SVP-GLC-MMA | SFP модуль 1Гбит/с, WDM многомод, A (1310нм Tx, 1550нм Rx), LC, 1км | по запросу
| SVP-GLC-MMB | SFP модуль 1Гбит/с, WDM многомод, B (1550нм Tx, 1310нм Rx), LC, 1км | по запросу
| SVP-GLC-SM | SFP модуль 1Гбит/с, одномод 2 волокна, 1310нм, LC, 20км | по запросу
| SVP-GLC-SMA | SFP модуль 1Гбит/с, WDM одномод, A (1310нм Tx, 1550нм Rx), LC, 20км | по запросу
| SVP-GLC-SMB | SFP модуль 1Гбит/с, WDM одномод, B (1550нм Tx, 1310нм Rx), LC, 20км | по запросу
| SVP-GSC-MMA | SFP модуль 1Гбит/с, WDM многомод, A (1310нм Tx, 1550нм Rx), SC, 1км | по запросу
| SVP-GSC-MMB | SFP модуль 1Гбит/с, WDM многомод, B (1550нм Tx, 1310нм Rx), SC, 1км | по запросу
| SVP-GSC-SMA | SFP модуль 1Гбит/с, WDM одномод, A (1310нм Tx, 1550нм Rx), SC, 20км | по запросу
| SVP-GSC-SMB | SFP модуль 1Гбит/с, WDM одномод, B (1550нм Tx, 1310нм Rx), SC, 20км | по запросу
| SVP-GRJ-45 | SFP модуль 10/100/1000Мбит/с, RJ45, 100м | по запросу
10Гбит/с | SVP-XLC-MM | SFP+ модуль 10Гбит/с, многомод 2 волокна, 850нм, LC, 300м | по запросу
| SVP-XLC-SM | SFP+ модуль 10Гбит/с, одномод 2 волокна, 1310нм, LC, 10км | по запросу
| SVP-XLC-SMA | SFP+ модуль 10Гбит/с, WDM одномод, A (1270нм Tx, 1330нм Rx), LC, 20км | по запросу
| SVP-XLC-SMB | SFP+ модуль 10Гбит/с, WDM одномод, B (1330нм Tx, 1270нм Rx), LC, 20км | по запросу
| SVP-XSC-SMA | SFP+ модуль 10Гбит/с, WDM одномод, A (1270нм Tx, 1330нм Rx), SC, 20км | по запросу
| SVP-XSC-SMB | SFP+ модуль 10Гбит/с, WDM одномод, B (1330нм Tx, 1270нм Rx), SC, 20км | по запросу
Блоки питания промышленные
| MDR-10-12 | AC-DC промышленный блок питания, DIN rail, 12VDC, 0.84A (10 Вт) | по запросу
| MDR-40-48 | AC-DC промышленный блок питания, DIN rail, 48-56VDC, 0.83A (40 Вт) | по запросу
| NDR-75-48 | AC-DC промышленный блок питания, DIN rail, 48-55VDC, 1.6A (75 Вт) | по запросу
| NDR-120-48 | AC-DC промышленный блок питания, DIN rail, 48-55VDC, 2.5A (120 Вт) | по запросу
| NDR-240-48 | AC-DC промышленный блок питания, DIN rail, 48-55VDC, 5A (240 Вт) | по запросу
| NDR-480-48 | AC-DC промышленный блок питания, DIN rail, 48-55VDC, 10A (480 Вт) | по запросу
ПРОМЫШЛЕННЫЕ PoE Инжекторы и делители
| SVP-PING-D5 | Промышленный 30 Вт PoE инжектор, 2*10/100/1000Base-TX RJ45, 12-48VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-PING90-D5 | Промышленный 90 Вт PoE инжектор, 2*10/100/1000Base-TX RJ45, 48-57VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-PG90-D5-5 | Промышленный PoE делитель, 2*10/100/1000Base-TX RJ45, вых. 5VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-PG90-D5-12 | Промышленный PoE делитель, 2*10/100/1000Base-TX RJ45, вых. 12VDC, Din-Rail | по запросу
| SVP-PG90-D5-24 | Промышленный PoE делитель, 2*10/100/1000Base-TX RJ45, вых. 24VDC, Din-Rail | по запросу
Цены указаны с учетом НДС 20%
Розничный прайс-лист на оборудование
производства ООО"РУССБЫТ"

## Для ИСО "Орион" (BOLID)
Артикул (MM / SM) | Описание | Кол-во каналов | Дальность передачи MM/SM, км | Розничная Цена, руб (с НДС)
При существенном измененни курсов валют цены могут быть пересмотрены - уточняйте при заказе !
Устройства выполнены в исполнении для установки в 19" крейт. Устройства выполненные в отдельном корпусе имеют маркировку 'SA', как например, SVP-V800-SSTSA.
Все устройства в исполнении SA комплектуются адаптером питания 12VDC модели SVP-VPA/12V.
Устройства для работы по МНОГОмодовому волокну имеют в маркировке букву "М"(SMT/SMR), для ОДНОмода "S" (SST/SSR).
В стандартной комплектации устройства оснащены оптическими разъемами тип ST. Устройства могут быть оснащены разъемами тип FC, в этом случае маркировка будет иметь вид, например, SVP-V800-FST.
В артикулы устройств, предназначенных для передачи RS-485 в ИСО "Орион" (BOLID) в обозначении дабавляется буква "В", например SVP-V110DB-В-SST.
Модификации для передачи по ОДНОмодовому волокну на расстояние до 60км - в обозначение добавляется буква L, например SVP-V800-SSTL. Цена +10%
ВИДЕО И ДАННЫЕ
SVP-VD110DBMicro-B-SMT | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; микро; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DBMicro-B-SMR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; микро; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DBMicro-B-SST | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; микро; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DBMicro-B-SSR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; микро; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DB-B-SMTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DB-B-SMRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DB-B-SSTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DB-B-SSRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
ВИДЕО, ДАННЫЕ, АУДИО И КОНТАКТЫ
SVP-VD110DACB-B-SMT | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 1 дуплекс аудио + 1 дуплекс контакты; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DACB-B-SMR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 1 дуплекс аудио + 1 дуплекс контакты; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DACB-B-SMTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 1 дуплекс аудио + 1 дуплекс контакты; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DACB-B-SMRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 1 дуплекс аудио + 1 дуплекс контакты; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DACB-B-SST | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 1 дуплекс аудио + 1 дуплекс контакты; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DACB-B-SSR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 1 дуплекс аудио + 1 дуплекс контакты; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DACB-B-SSTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 1 дуплекс аудио + 1 дуплекс контакты; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-VD110DACB-B-SSRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 1 дуплекс аудио + 1 дуплекс контакты; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
10-bit 1, 2, 4, 8-каналов ВИДЕО + ДАННЫЕ
1 КАНАЛ ВИДЕО + 1 ДАННЫЕ
SVP-V110DB-B-SMT | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DB-B-SMR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DB-B-SST | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DB-B-SSR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DB-B-SMTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DB-B-SMRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DB-B-SSTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DB-B-SSRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
2 КАНАЛА ВИДЕО + 1 ДАННЫЕ
SVP-V210DB-B-SMT | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DB-B-SMR | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DB-B-SST | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DB-B-SSR | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DB-B-SMTSA | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DB-B-SMRSA | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DB-B-SSTSA | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DB-B-SSRSA | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
4 КАНАЛА ВИДЕО + 1 ДАННЫЕ
SVP-V410DB-B-SMT | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DB-B-SMR | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DB-B-SST | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DB-B-SSR | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DB-B-SMTSA | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DB-B-SMRSA | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DB-B-SSTSA | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DB-B-SSRSA | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
8 КАНАЛОВ ВИДЕО + 1 ДАННЫЕ
SVP-V810DB-B-SMT | Передатчик 8 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810DB-B-SMR | Приемник 8 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810DB-B-SST | Передатчик 8 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810DB-B-SSR | Приемник 8 кан. видео + 1 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810DB-B-SMTSA | Передатчик 8 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810DB-B-SMRSA | Приемник 8 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810DB-B-SSTSA | Передатчик 8 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V810DB-B-SSRSA | Приемник 8 кан. видео + 1 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
10-bit 1, 2, 4, 8-каналов ВИДЕО + 2 ДАННЫЕ
1 КАНАЛ ВИДЕО + 2 ДАННЫЕ
SVP-V120DB-B-SMT | Передатчик 1 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V120DB-B-SMR | Приемник 1 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V120DB-B-SST | Передатчик 1 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V120DB-B-SSR | Приемник 1 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V120DB-B-SMTSA | Передатчик 1 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V120DB-B-SMRSA | Приемник 1 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V120DB-B-SSTSA | Передатчик 1 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V120DB-B-SSRSA | Приемник 1 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
2 КАНАЛА ВИДЕО + 2 ДАННЫЕ
SVP-V220DB-B-SMT | Передатчик 2 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V220DB-B-SMR | Приемник 2 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V220DB-B-SST | Передатчик 2 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V220DB-B-SSR | Приемник 2 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V220DB-B-SMTSA | Передатчик 2 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V220DB-B-SMRSA | Приемник 2 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V220DB-B-SSTSA | Передатчик 2 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V220DB-B-SSRSA | Приемник 2 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
4 КАНАЛА ВИДЕО + 2 ДАННЫЕ
SVP-V420DB-B-SMT | Передатчик 4 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V420DB-B-SMR | Приемник 4 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V420DB-B-SST | Передатчик 4 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V420DB-B-SSR | Приемник 4 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V420DB-B-SMTSA | Передатчик 4 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V420DB-B-SMRSA | Приемник 4 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V420DB-B-SSTSA | Передатчик 4 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V420DB-B-SSRSA | Приемник 4 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
8 КАНАЛОВ ВИДЕО + 2 ДАННЫЕ
SVP-V820DB-B-SMT | Передатчик 8 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V820DB-B-SMR | Приемник 8 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V820DB-B-SST | Передатчик 8 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V820DB-B-SSR | Приемник 8 кан. видео + 2 дуплекс данные; модульный; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V820DB-B-SMTSA | Передатчик 8 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V820DB-B-SMRSA | Приемник 8 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; многомод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V820DB-B-SSTSA | Передатчик 8 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
SVP-V820DB-B-SSRSA | Приемник 8 кан. видео + 2 дуплекс данные; корпусной; одномод | 1 | 1 / 20 | по запросу
10-bit 1, 2, 4-канала ВИДЕО + ДАННЫЕ + Ethernet
1 КАНАЛ ВИДЕО + 1 ДАННЫЕ + 1 ETHERNET |  | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DBE-B-SMT | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DBE-B-SMR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DBE-B-SST | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DBE-B-SSR | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DBE-B-SMTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DBE-B-SMRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DBE-B-SSTSA | Передатчик 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V110DBE-B-SSRSA | Приемник 1 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
2 КАНАЛА ВИДЕО + 1 ДАННЫЕ + 1 ETHERNET
SVP-V210DBE-B-SMT | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DBE-B-SMR | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DBE-B-SST | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DBE-B-SSR | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DBE-B-SMTSA | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DBE-B-SMRSA | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; многомод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DBE-B-SSTSA | Передатчик 2 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
SVP-V210DBE-B-SSRSA | Приемник 2 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; одномод | 1 | 3 / 20 | по запросу
4 КАНАЛА ВИДЕО + 1 ДАННЫЕ + 1 ETHERNET
SVP-V410DBE-B-SMT | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DBE-B-SMR | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DBE-B-SST | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DBE-B-SSR | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; модульный; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DBE-B-SMTSA | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DBE-B-SMRSA | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; многомод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DBE-B-SSTSA | Передатчик 4 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
SVP-V410DBE-B-SSRSA | Приемник 4 кан. видео + 1 дуплекс данные + 10/100Mbps Ethernet; корпусной; одномод | 1 | 2 / 20 | по запросу
ДАННЫЕ
SVP-V010DB-B-SMTR | TCVR 1 дуплекс данных; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010DB-B-SMRT | TCVR 1 дуплекс данных; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010DB-B-SSTR | TCVR 1 дуплекс данных; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010DB-B-SSRT | TCVR 1 дуплекс данных; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010DB-B-SMTRSA | TCVR 1 дуплекс данных; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010DB-B-SMRTSA | TCVR 1 дуплекс данных; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010DB-B-SSTRSA | TCVR 1 дуплекс данных; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V010DB-B-SSRTSA | TCVR 1 дуплекс данных; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040DB-B-SMTR | TCVR 4 дуплекс данных; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040DB-B-SMRT | TCVR 4 дуплекс данных; модульный; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040DB-B-SSTR | TCVR 4 дуплекс данных; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040DB-B-SSRT | TCVR 4 дуплекс данных; модульный; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040DB-B-SMTRSA | TCVR 4 дуплекс данных; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040DB-B-SMRTSA | TCVR 4 дуплекс данных; корпусной; многомод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040DB-B-SSTRSA | TCVR 4 дуплекс данных; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
SVP-V040DB-B-SSRTSA | TCVR 4 дуплекс данных; корпусной; одномод | 1 | 4 / 20 | по запросу
КРЕЙТЫ, БЛОКИ ПИТАНИЯ
SVP-VC18 | 19" Крейт, 4U, 18 слотов, с блоком питания SVP-VPSU/12V (11A/132W) и заглушками |  |  | по запросу
SVP-VPSU/12V | 12VDC блок питания (11A/132W) для крейта SVP-C18 |  |  | по запросу
SVP-VPA/12V | 12VDC адаптер питания (1.25A/15W); винтовое крепление |  |  | по запросу
Цены указаны в Рублях с учетом НДС 20%
Розничный прайс-лист на оборудование
производства ООО"РУССБЫТ"